Приложение № 3

к Договору №____управления многоквартирным домом.

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

1. Содержание общего имущества.

1.1. Устранение незначительных неисправностей в системах холодного и горячего водоснабжения, канализации и центрального отопления:

- смена прокладок в водопроводных кранах;

- уплотнение сгонов;

- устранение засоров;

- набивка сальников в вентилях, кранах, задвижках;

- установка дроссельных шайб;

- мелкий ремонт теплоизоляции;

- устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре;

- разборка, осмотр и очистка грязовиков, воздухосборников;

- замена регулирующих кранов, вентилей, задвижек;

- прочистка внутридомовых систем канализации;

- проверка исправности канализационных вытяжек;

- укрепление трубопроводов внутридомовых инженерных систем.

1.2. Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств:

- смена перегоревших электролампочек;

- замена вышедших из строя светильников;

- смена и ремонт выключателей;

- мелкий ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения;

- проверка заземления оболочки электрокабеля;

- замеры сопротивления изоляции проводов.

1.3. Работы, выполняемые при подготовке многоквартирного дома к эксплуатации в весенне-летний период:

- укрепление водосточных труб, колен и воронок;

- расконсервация и ремонт поливочных систем;

- открытие продухов в цоколях зданий;

- ремонт оборудования детских и спортивных площадок;

- ремонт отмосток.

- восстановление газонов, ограждений, урн и т.д.

1.4. Работы, выполняемые при подготовке многоквартирного дома к эксплуатации в осенне-зимний период:

- утепление чердачных перекрытий;

- утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях;

- укрепление и ремонт парапетных ограждений;

- проверка исправности слуховых окон;

- изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков тех. подпольях и тех. этажах;

- ремонт, регулировка, промывка и испытание систем центрального отопления;

- замена разбитых стекол окон и дверей вспомогательных помещений;

- консервация поливочных систем;

- проверка состояния продухов в цоколях зданий;

- установка пружин на дверях в местах общего пользования;

- ремонт и укрепление входных дверей.

1.5. Работы, по санитарному содержанию помещений общего пользования:

- подметание полов во всех помещениях общего пользования;

- мытье лестничных площадок, маршей, лифтовых и переходных холлов;

- уборка кабин лифтов;

- мытье окон в подъездах.

1.6. Работы по уборке земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома:

- подметание земельного участка в летний период;

- уборка мусора с газонов и очистка урн;

- уборка мусора на контейнерных площадках;

- вывоз и утилизация твердых бытовых отходов и крупногабаритных отходов;

- уборка снега в зимний период.

1.7. Эксплуатация лифтового оборудования (в случае наличия):

- диспетчерское обслуживание лифтов;

- техническое обслуживание лифтов;

- аварийно-техническое обслуживание лифтов и ЛДСС;

- техническое освидетельствование и экспертиза лифтового оборудования.

1.9. Прочие работы:

- проверка наличия тяги и прочистка вентиляционных каналов;

- осмотр систем дымоудаления и пожаротушения;

- удаление с крыш снега и наледей;

- очистка кровли от мусора, грязи, листьев;

- ремонт и замена почтовых ящиков;

- дератизация и дезинсекция подвальных помещений и чердаков;

- обслуживание инженерного оборудования здания аварийной службой.

2. Текущий ремонт.

Текущий ремонт – комплекс строительных и организационно-технических мероприятий с целью устранения неисправностей (восстановление работоспособности элементов, оборудования и инженерных систем здания для поддержания эксплуатационных показателей).

В состав работ по текущему ремонту в том числе входит: устранение местных деформаций (мелкий ремонт) и окраска стен и перекрытий, герметизация стыков, внутренняя отделка стен, потолков, полов, технических помещений и иных общедомовых помещений, восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов системы отопления и вентиляции, горячего и холодного водоснабжения, канализации, электроснабжения.

3. Капитальный ремонт.

Капитальный ремонт – проведение работ по устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов многоквартирного дома, в том числе по их восстановлению или замене, в целях улучшения эксплуатационных характеристик имущества в многоквартирном доме.

Управляющая организация					Собственник(и)

____________________________ И.В. Курчигин			___________________/_____________________